**Fiche technique**

**Contrôle du changement de la solution de pré-désinfection**

1. Vider le bac de pré-désinfection à la fin de la journée de consultation
2. En cas de fortes souillures, renouveler le bain au plus vite

**Produit : Déconex® 53 Instrument** (Ne pas mélanger avec d’autres produits)

**Dosage :**

Dilution à 1 % : temps d’immersion : 30 minutes

3 L d’eau\* : 30 ml de Deconex® 53 Instrument

5 L d’eau\* : 50 ml de Deconex® 53 Instrument

Dilution à 2% : temps d’immersion : 15 minutes

3 L d’eau\* : 60 ml de Deconex® 53 Instrument

5 L d’eau\* : 100 ml de Deconex® 53 Instrument

Utiliser de l’eau courante froide ou tempérée (mois de 30º)

Signer et date la feuille après chaque changement de la solution

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Lieu** | **Signature** | **Date** | **Lieu** | **Signature** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |