Fiche technique

Piston aspiration

Piston air/eau

Valve à biopsie

Canal eau

Raccordement 
pompe d’aspiration

Canal air

Canal d’aspiration / travail

| Phases | Traitement manuel | Traitement automatique | Matériel de protection |
| --- | --- | --- | --- |
| Pré désinfection | # Salle d’examen |  |  |
| Transport jusqu’au local de traitement |  |  |  |
| Test étanchéité | # Zone sale |  |  |
| Nettoyage | Enlever capuchon distal Brosser les canaux d’arrivée air/eau |  |  |
| Rinçage intermédiaire |  |  |  |
| Désinfection |  |  |  |
| Rinçage final | Eau déminéralisée |  |  |
|  | Zone propre : |  |  |
| Séchage | ### Alcool70% |  |  |
| Contrôles |  |  |  |
|  | Zone de stockage : |  |  |
| Stockage |  |  |  |
| Traçabilité |  |  |  |